# DHT20A

Entrada y salida de aire del Turbocalefactor.

TURBOCALEFACTOR  A DIESEL/KEROSENE 20kW

## SKU. 1040 10780

DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

El turbocalefactor portátil diésel o parafina con cámara de combustión abierta, modelo DHT20A POWERPRO, está diseñado para su uso en áreas exteriores o en interiores bien ventilados.

Indicador de encendido y pantalla de visualizaciónde temperatura ambiente.

Todos los turbocalefactores POWERPRO están garantizados durante 1 año

REGULADOR DE TEMPERATURA	MANGO PLÁSTICO

TANQUE DE COMBUSTIBLE

con capacidad de 22L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Presión Flujo de Aire Voltaje Frecuencia Combustible

Incluye sensor de llama

Sistema de Seguridad

Por Ventilador

Enfríado

Consumo Combustible

20 kW / 68.240 BTU/h

0,32 Bar

550 m³/h

220V

50Hz

Diesel / Parafina (Kerosene) 1,65 Kg/h

### PESO Y DIMENSIONES

Peso

Equipo (Largo x Ancho x Alto)

13,4 kg

75,2 x 30,5 x 41,6 cm

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.