# DHT50RA

Entrada y salida de aire del Turbocalefactor.

TURBOCALEFACTOR  A DIESEL/KEROSENE 50kW

## SKU. 1040 10782

DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

El turbocalefactor portátil diésel o parafina con cámara de combustión abierta, modelo DHT50RA POWERPRO, está diseñado para su uso en áreas exteriores o en interiores bien ventilados.

indicador de encendido y pantalla de visualizaciónde temperatura ambiente.

Todos los turbocalefactores POWERPRO están garantizados durante 1 año

REGULADOR DE TEMPERATURA

TANQUE DE COMBUSTIBLE

con capacidad de 50L

RUEDAS para facilitar su traslado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Presión Flujo de Aire Voltaje Frecuencia Combustible

Incluye sensor de llama

Sistema de Seguridad

Por Ventilador

Enfríado

Consumo Combustible

50 kW / 170.600 BTU/h

0,38 Bar

1.100 m³/h

220V

50Hz

Diesel / Parafina (Kerosene) 4,0 Kg/h

PESO Y DIMENSIONES

Peso

Equipo (Largo x Ancho x Alto)

23,2 kg

107,6 x 51,5 x 58,5 cm

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.