Referencia: 59364

Categorías: Turbocalefactores

Marca: Everest

Resumen

Turbo calefactor portátil, operación con gas licuado, ideal para uso en construcción, agricultura, eventos deportivos, graneros y fábricas. Calor ajustable, encendido manual, doble electroválvula, válvulas de gas con termocupla, motor con protección térmica, termostato por sobrecalentamiento, mantenimiento fácil.

# NOTA Calefactor solo para ser utilizado con cilindros de 45Kg.

FICHA TECNICA

| MODELO | ZB-G35T |
| --- | --- |
| POTENCIA ( Producción de calor ) | 35 Kw / 25795 KCAL / 102364 BTU |
| VOLTAJE | 220-240V/50Hz |
| Potencia calorífica: | 13-35KW (Ajustable) |
| CONSUMO COMBUSTIBLE (GLP) | 0.85-2.13 Kg/hr |
| FLUJO DE AIRE | 750 m³/hr |
| PESO | 5,15 KG |
| GARANTIA | 6 MESES. |